## Delta
Caso | Carga Delta - Equilibrada
| Energia Injetada (kWh) | Perdas (kWh) | Perdas (%) | Diferença Absoluta (%)
v | 15000 | 518.3914 | 3.4559 | 0%
i | 15000 | 518.4205 | 3.4561 | 0.00561%
ii | 15000 | 518.4205 | 3.4561 | 0.00561%
iii | 15000 | 518.4044 | 3.456 | 0.002512%
Caso | Carga Delta - Desequilibrada (20%)
| Energia Injetada (kWh) | Perdas (kWh) | Perdas (%) | Diferença Absoluta (%)
v | 15000 | 533.644 | 3.5576 | 0%
i | 15000 | 533.8119 | 3.5587 | 0.03147%
ii | 15000 | 533.8119 | 3.5587 | 0.03147%
iii | 15000 | 533.7958 | 3.5586 | 0.02846%

## Y aterrada
Caso | Carga Y Aterrada - Equilibrada
| Energia Injetada (kWh) | Perdas (kWh) | Perdas (%) | Diferença Absoluta (%)
v | 15000 | 518.4022 | 3.456 | 0%
i | 15000 | 518.429 | 3.4562 | 0.005154%
ii | 15000 | 518.429 | 3.4562 | 0.005154%
iii | 15000 | 518.4129 | 3.4561 | 0.002056%
Caso | Carga Y Aterrada - Desequilibrada (20%)
| Energia Injetada (kWh) | Perdas (kWh) | Perdas (%) | Diferença Absoluta (%)
v | 15000 | 565.1882 | 3.7679 | 0%
i | 15000 | 554.9644 | 3.6998 | -1.809%
ii | 15000 | 563.7695 | 3.7585 | -0.251%
iii | 15000 | 563.7534 | 3.7584 | -0.2539%